第十三条  对具有下列情形之一的人员密集场所，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

（一）建筑总面积大于二万平方米的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅；

（二）建筑总面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅；

（三）建筑总面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场；

（四）建筑总面积大于二千五百平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室，营业性室内健身、休闲场馆，医院的门诊楼，大学的教学楼、图书馆、食堂，劳动密集型企业的生产加工车间，寺庙、教堂；

（五）建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等室内儿童活动场所，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂，学校的集体宿舍，劳动密集型企业的员工集体宿舍；

（六）建筑总面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉ＯＫ厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅。

申请复验

消防验收不合格

消防验收合格

抽中

未抽中

整改完毕后 申请复验

消防验收不合格

消防验收合格

属于备案范围

属于验收范围

第一步：建设单位按照《建设工程消防监督管理规定》（第十三、十四条）的规定，确定申报建设工程消防验收或消防验收备案

第二步：建设单位领取《建设工程消防验收申报表》，申报相关资料

第三步：建设单位准备消防验收，消防机构进行资料审查及现场验收

第四步：公安消防机构出具合格《建设工程消防验收意见书》

第四步：公安消防机构出具不合格《建设工程消防验收意见书》

第二步：建设单位进入www.hebxf.net

办事直通车进行网上备案

第三步：向公安消防机构提供申报资料

第三步：向建设单位提供申报资料

第四步：

建设单位准备消防验收

第五步：公安消防机构出具备消防竣工备案检查不合格通知书。

停用整改

相关资料：（一）建设工程消防验收申报表（建设工程消防验收备案表）；（二）工程竣工验收报告和有关消防设施的工程竣工图纸；（三）消防产品质量合格证明文件；（四）具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料符合国家标准或者行业标准的证明文件、出厂合格证；（五）消防设施检测合格证明文件；（六）施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件；（七）建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件；（八）单位法人授权委托书及法定代表人、申报人员身份证复印件。

第五步：公安消防机构通过办事直通车系统公告合格。

第十四条  对具有下列情形之一的特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收：

（一）设有本规定第十三条所列的人员密集场所的建设工程；

（二）国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼；

（三）本条第一项、第二项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑；

（四）国家标准规定的一类高层住宅建筑；

（五）城市轨道交通、隧道工程，大型发电、变配电工程；

（六）生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站。